- Приложение N 3

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: г. Курган, ул. Пичугина, 8

| № п/п | Виды | Перечень работ, материалы | Объем работ | Дата начала и заверше-ния работ | Стоимость работ, Рублей с НДС | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц с НДС) | Гаран-тийный срок на выпол-нение работы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Окраска стен помещений общего пользования (п.29). | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 290 кв.м |  | 197246 | 3,96 |  |
|  |  | Очистка вручную поверхности стен и потолков от набела: с земли и лесов | 1120 кв.м |  |  |  |  |
|  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску: стен | 1120 кв.м |  |  |  |  |
| 2. | Окраска потолков помещений общего пользования | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску: потолков | 310 кв.м |  | 29196 | 0,59 |  |
| 3. | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования (п.85). | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 0,5 кв.м. | 10 кв.м |  | 13397 | 0,27 |  |
|  |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 50,4 кв.м |  |  |  |  |
| 4. | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома (п.58). | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 кв.м. | 10 мест |  | 2011 | 0,04 |  |
| 5. | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования (п.84). | Простая маслянная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 20 кв.м |  | 2525 | 0,05 |  |
| 6. | Окраска фасадов (п.24). | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м. толщиной слоя до 20 мм | 4 кв.м |  | 2874 | 0,06 |  |
|  |  | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 4 кв.м |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 247249 | 4,97 |  |